## TR
|  |  | MVA | MVA | MVA | kV | kV | kV | % | % | % | kW | kW | kW | % | kW
|  |  | S1 | S2 | S3 | U1 | U2 | U3 | u12 | u13 | u23 | DPCu12 | DPCu13 | DPCu23 | i0 | DPFe
Трафорстаница 1 | TS 110/10/10 kV | тринамотен | 31.5 | 31.5 | 10.5 | 110 | 10.5 | 10.5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 165 |  |  | 0.495 | 30.5
Трафорстаница 2 | TS 110/10/10 kV | тринамотен | 40 | 40 | 13.4 | 110 | 10.5 | 10.5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 91.7 |  |  | 0.495 | 21.52
Трафорстаница 3 | TS 110/35/10 kV | тринамотен | 20 | 20 | 13.4 | 110 | 36.75 | 10.5 | 10 | 10.9 | 3.4 | 200 | 200 | 132 | 3 | 40
Трафорстаница 4 | TS 110/35/10 | тринамотен | 20 | 14 | 14 | 110 | 36.75 | 10.5 | 7.5 | 12.5 | 4 | 92 |  |  | 0.495 | 21.52
Трафорстаница 5 | TS 110/35/10 | тринамотен | 20 | 20 | 13.4 | 110 | 36.75 | 10.5 | 11 | 6 | 3.1 | 91.8
Трафорстаница 6 | TS 110/20/10 kV | тринамотен | 40 | 40 | 20 | 110 | 20 | 10 | 11.91 | 12.02 | 4.97 | 185.7 | 71.4 | 57.8 | 2.215 | 42.9
Трафорстаница 7 | TS 110/35/10 kV | тринамотен | 20 | 13.4 | 13.4 | 110 | 36.75 | 10.5 | 10.63 | 17.45 | 5.92 | 92 |  |  | 0.495 | 21.52
Трафорстаница 8 | ТS 110/20/10 kV | тринамотен | 40 | 40 | 20 | 110 | 20 | 10 | 7.82 | 5.9 | 1.7 | 159 |  |  | 0.495 | 26.92
Трафорстаница 9 | TS 110/35/10 kV | тринамотен | 20 | 20 | 13.4 | 110 | 36.75 | 10.5 | 10.6 | 9.5 | 3.85 | 54.3 | 53.8 | 54.7 | 0.495 | 19.1815
Трафорстаница 10 | TS 110/35/10 kV | тринамотен | 31.5 | 15.75 | 31.5 | 110 | 35 | 10 | 10.7 | 16.8 | 5.98 | 49.324 | 175.438 | 43.606 | 0.495 | 26.775
Трафорстаница 11 | TS 35/10 | двонамотен | 4 |  |  | 35 | 10.5 |  | 6.43 |  |  | 30.55 |  |  | 0.495 | 5.405
Трафорстаница 12 | TS 35/10 | двонамотен | 4 |  |  | 35 | 10.5 |  | 6.9 |  |  | 34 |  |  | 0.495 | 8.3
Трафорстаница 13 | TS 35/10 | двонамотен | 2.5 |  |  | 35 | 10.5 |  | 5.87 |  |  | 38 |  |  | 0.495 | 9.8
Трафорстаница 14 | TS 35/10 kV | двонамотен | 8 |  |  | 35 | 10.5 |  | 6.7 |  |  | 45.52 |  |  | 0.495 | 7.25
Трафорстаница 15 | TS 110/35 kV | двонамотен | 20 |  |  | 110 | 36.5 |  | 12.05 |  |  | 72.25 |  |  | 0.5 | 40.88
Трафорстаница 16 | TS 110/10/10 | тринамотен | 31.5 | 31.5 | 10.5 | 110 | 10.5 | 10.5 | 14.78 | 7.93 | 2.01 | 213.651 | 45.101 | 32.5 | 0.495 | 24.5
Трафорстаница 17 | TS 110/10 kV | двонамотен | 31.5 | 31.5 |  | 110 | 10.5 |  | 15 |  |  | 203
Трафорстаница 18 | TS 35/10 kV | двонамотен | 8 |  |  | 35 | 10.5 |  | 7.1 |  |  | 55 |  |  | 0.5 | 8
Трафорстаница 19 | TS 35/10 | двонамотен | 4 |  |  | 35 | 10.5 |  | 5.9 |  |  | 34.8
Трафорстаница 20 | TS 35/10 kV | двонамотен | 10 |  |  | 35 | 10.5 |  | 6.76 |  |  | 45 |  |  | 0.495 | 8
Трафорстаница 21 | TS 35/10 kV | двонамотен | 8 |  |  | 35 | 10.5 |  | 6.5 |  |  | 45 |  |  | 0.495 | 7.24
Трафорстаница 22 | TS 35 kV | двонамотен | 2.5 |  |  | 35 | 10.5 |  | 6.1 |  |  | 50 |  |  | 2 | 25
Трафорстаница 23 | TS 35/6 | двонамотен | 1.6 |  |  | 35 | 6.3 |  | 6.5 |  |  | 45.88
Трафорстаница 24 | TS 35/10 kV | двонамотен | 8 |  |  | 35 | 10.5 |  | 6.7 |  |  | 43

## dijagrami
сезона | ден | мин. | час | р.е
Зима | Работен ден | 0 | 0 | 0.49
Зима | Работен ден | 60 | 1 | 0.43
Зима | Работен ден | 120 | 2 | 0.38
Зима | Работен ден | 180 | 3 | 0.37
Зима | Работен ден | 240 | 4 | 0.33
Зима | Работен ден | 300 | 5 | 0.32
Зима | Работен ден | 360 | 6 | 0.36
Зима | Работен ден | 420 | 7 | 0.41
Зима | Работен ден | 480 | 8 | 0.47
Зима | Работен ден | 540 | 9 | 0.5
Зима | Работен ден | 600 | 10 | 0.51
Зима | Работен ден | 660 | 11 | 0.52
Зима | Работен ден | 720 | 12 | 0.53
Зима | Работен ден | 780 | 13 | 0.52
Зима | Работен ден | 840 | 14 | 0.5
Зима | Работен ден | 900 | 15 | 0.49
Зима | Работен ден | 960 | 16 | 0.49
Зима | Работен ден | 1020 | 17 | 0.49
Зима | Работен ден | 1080 | 18 | 0.47
Зима | Работен ден | 1140 | 19 | 0.54
Зима | Работен ден | 1200 | 20 | 0.61
Зима | Работен ден | 1260 | 21 | 0.65
Зима | Работен ден | 1320 | 22 | 0.65
Зима | Работен ден | 1380 | 23 | 0.6
Зима | Работен ден | 1440 | 24 | 0.49
Зима | Сабота | 0 | 0 | 0.47
Зима | Сабота | 60 | 1 | 0.41
Зима | Сабота | 120 | 2 | 0.34
Зима | Сабота | 180 | 3 | 0.31
Зима | Сабота | 240 | 4 | 0.29
Зима | Сабота | 300 | 5 | 0.26
Зима | Сабота | 360 | 6 | 0.25
Зима | Сабота | 420 | 7 | 0.32
Зима | Сабота | 480 | 8 | 0.39
Зима | Сабота | 540 | 9 | 0.45
Зима | Сабота | 600 | 10 | 0.49
Зима | Сабота | 660 | 11 | 0.5
Зима | Сабота | 720 | 12 | 0.52
Зима | Сабота | 780 | 13 | 0.52
Зима | Сабота | 840 | 14 | 0.5
Зима | Сабота | 900 | 15 | 0.51
Зима | Сабота | 960 | 16 | 0.47
Зима | Сабота | 1020 | 17 | 0.44
Зима | Сабота | 1080 | 18 | 0.46
Зима | Сабота | 1140 | 19 | 0.49
Зима | Сабота | 1200 | 20 | 0.5
Зима | Сабота | 1260 | 21 | 0.57
Зима | Сабота | 1320 | 22 | 0.62
Зима | Сабота | 1380 | 23 | 0.58
Зима | Сабота | 1440 | 24 | 0.47
Зима | Недела | 0 | 0 | 0.5
Зима | Недела | 60 | 1 | 0.43
Зима | Недела | 120 | 2 | 0.38
Зима | Недела | 180 | 3 | 0.33
Зима | Недела | 240 | 4 | 0.31
Зима | Недела | 300 | 5 | 0.3
Зима | Недела | 360 | 6 | 0.3
Зима | Недела | 420 | 7 | 0.32
Зима | Недела | 480 | 8 | 0.42
Зима | Недела | 540 | 9 | 0.51
Зима | Недела | 600 | 10 | 0.56
Зима | Недела | 660 | 11 | 0.61
Зима | Недела | 720 | 12 | 0.64
Зима | Недела | 780 | 13 | 0.62
Зима | Недела | 840 | 14 | 0.55
Зима | Недела | 900 | 15 | 0.5
Зима | Недела | 960 | 16 | 0.44
Зима | Недела | 1020 | 17 | 0.43
Зима | Недела | 1080 | 18 | 0.46
Зима | Недела | 1140 | 19 | 0.52
Зима | Недела | 1200 | 20 | 0.55
Зима | Недела | 1260 | 21 | 0.64
Зима | Недела | 1320 | 22 | 0.67
Зима | Недела | 1380 | 23 | 0.61
Зима | Недела | 1440 | 24 | 0.5
Меѓусезона | Работен ден | 0 | 0 | 0.55
Меѓусезона | Работен ден | 60 | 1 | 0.48
Меѓусезона | Работен ден | 120 | 2 | 0.43
Меѓусезона | Работен ден | 180 | 3 | 0.4
Меѓусезона | Работен ден | 240 | 4 | 0.38
Меѓусезона | Работен ден | 300 | 5 | 0.4
Меѓусезона | Работен ден | 360 | 6 | 0.44
Меѓусезона | Работен ден | 420 | 7 | 0.54
Меѓусезона | Работен ден | 480 | 8 | 0.61
Меѓусезона | Работен ден | 540 | 9 | 0.64
Меѓусезона | Работен ден | 600 | 10 | 0.65
Меѓусезона | Работен ден | 660 | 11 | 0.67
Меѓусезона | Работен ден | 720 | 12 | 0.67
Меѓусезона | Работен ден | 780 | 13 | 0.66
Меѓусезона | Работен ден | 840 | 14 | 0.63
Меѓусезона | Работен ден | 900 | 15 | 0.65
Меѓусезона | Работен ден | 960 | 16 | 0.65
Меѓусезона | Работен ден | 1020 | 17 | 0.69
Меѓусезона | Работен ден | 1080 | 18 | 0.73
Меѓусезона | Работен ден | 1140 | 19 | 0.76
Меѓусезона | Работен ден | 1200 | 20 | 0.77
Меѓусезона | Работен ден | 1260 | 21 | 0.75
Меѓусезона | Работен ден | 1320 | 22 | 0.69
Меѓусезона | Работен ден | 1380 | 23 | 0.62
Меѓусезона | Работен ден | 1440 | 24 | 0.55
Меѓусезона | Сабота | 0 | 0 | 0.57
Меѓусезона | Сабота | 60 | 1 | 0.5
Меѓусезона | Сабота | 120 | 2 | 0.44
Меѓусезона | Сабота | 180 | 3 | 0.41
Меѓусезона | Сабота | 240 | 4 | 0.39
Меѓусезона | Сабота | 300 | 5 | 0.42
Меѓусезона | Сабота | 360 | 6 | 0.43
Меѓусезона | Сабота | 420 | 7 | 0.49
Меѓусезона | Сабота | 480 | 8 | 0.55
Меѓусезона | Сабота | 540 | 9 | 0.62
Меѓусезона | Сабота | 600 | 10 | 0.65
Меѓусезона | Сабота | 660 | 11 | 0.69
Меѓусезона | Сабота | 720 | 12 | 0.69
Меѓусезона | Сабота | 780 | 13 | 0.7
Меѓусезона | Сабота | 840 | 14 | 0.7
Меѓусезона | Сабота | 900 | 15 | 0.68
Меѓусезона | Сабота | 960 | 16 | 0.66
Меѓусезона | Сабота | 1020 | 17 | 0.72
Меѓусезона | Сабота | 1080 | 18 | 0.75
Меѓусезона | Сабота | 1140 | 19 | 0.76
Меѓусезона | Сабота | 1200 | 20 | 0.79
Меѓусезона | Сабота | 1260 | 21 | 0.76
Меѓусезона | Сабота | 1320 | 22 | 0.69
Меѓусезона | Сабота | 1380 | 23 | 0.65
Меѓусезона | Сабота | 1440 | 24 | 0.57
Меѓусезона | Недела | 0 | 0 | 0.57
Меѓусезона | Недела | 60 | 1 | 0.5
Меѓусезона | Недела | 120 | 2 | 0.43
Меѓусезона | Недела | 180 | 3 | 0.41
Меѓусезона | Недела | 240 | 4 | 0.4
Меѓусезона | Недела | 300 | 5 | 0.41
Меѓусезона | Недела | 360 | 6 | 0.44
Меѓусезона | Недела | 420 | 7 | 0.49
Меѓусезона | Недела | 480 | 8 | 0.55
Меѓусезона | Недела | 540 | 9 | 0.62
Меѓусезона | Недела | 600 | 10 | 0.67
Меѓусезона | Недела | 660 | 11 | 0.71
Меѓусезона | Недела | 720 | 12 | 0.73
Меѓусезона | Недела | 780 | 13 | 0.7
Меѓусезона | Недела | 840 | 14 | 0.68
Меѓусезона | Недела | 900 | 15 | 0.68
Меѓусезона | Недела | 960 | 16 | 0.67
Меѓусезона | Недела | 1020 | 17 | 0.72
Меѓусезона | Недела | 1080 | 18 | 0.73
Меѓусезона | Недела | 1140 | 19 | 0.78
Меѓусезона | Недела | 1200 | 20 | 0.8
Меѓусезона | Недела | 1260 | 21 | 0.76
Меѓусезона | Недела | 1320 | 22 | 0.73
Меѓусезона | Недела | 1380 | 23 | 0.66
Меѓусезона | Недела | 1440 | 24 | 0.57
Лето | Работен ден | 0 | 0 | 0.6
Лето | Работен ден | 60 | 1 | 0.51
Лето | Работен ден | 120 | 2 | 0.46
Лето | Работен ден | 180 | 3 | 0.44
Лето | Работен ден | 240 | 4 | 0.41
Лето | Работен ден | 300 | 5 | 0.41
Лето | Работен ден | 360 | 6 | 0.38
Лето | Работен ден | 420 | 7 | 0.44
Лето | Работен ден | 480 | 8 | 0.5
Лето | Работен ден | 540 | 9 | 0.56
Лето | Работен ден | 600 | 10 | 0.58
Лето | Работен ден | 660 | 11 | 0.63
Лето | Работен ден | 720 | 12 | 0.64
Лето | Работен ден | 780 | 13 | 0.63
Лето | Работен ден | 840 | 14 | 0.63
Лето | Работен ден | 900 | 15 | 0.61
Лето | Работен ден | 960 | 16 | 0.57
Лето | Работен ден | 1020 | 17 | 0.57
Лето | Работен ден | 1080 | 18 | 0.56
Лето | Работен ден | 1140 | 19 | 0.52
Лето | Работен ден | 1200 | 20 | 0.62
Лето | Работен ден | 1260 | 21 | 0.7
Лето | Работен ден | 1320 | 22 | 0.75
Лето | Работен ден | 1380 | 23 | 0.72
Лето | Работен ден | 1440 | 24 | 0.6
Лето | Сабота | 0 | 0 | 0.62
Лето | Сабота | 60 | 1 | 0.52
Лето | Сабота | 120 | 2 | 0.47
Лето | Сабота | 180 | 3 | 0.44
Лето | Сабота | 240 | 4 | 0.42
Лето | Сабота | 300 | 5 | 0.4
Лето | Сабота | 360 | 6 | 0.37
Лето | Сабота | 420 | 7 | 0.41
Лето | Сабота | 480 | 8 | 0.47
Лето | Сабота | 540 | 9 | 0.54
Лето | Сабота | 600 | 10 | 0.6
Лето | Сабота | 660 | 11 | 0.63
Лето | Сабота | 720 | 12 | 0.68
Лето | Сабота | 780 | 13 | 0.69
Лето | Сабота | 840 | 14 | 0.68
Лето | Сабота | 900 | 15 | 0.65
Лето | Сабота | 960 | 16 | 0.61
Лето | Сабота | 1020 | 17 | 0.58
Лето | Сабота | 1080 | 18 | 0.57
Лето | Сабота | 1140 | 19 | 0.64
Лето | Сабота | 1200 | 20 | 0.67
Лето | Сабота | 1260 | 21 | 0.7
Лето | Сабота | 1320 | 22 | 0.76
Лето | Сабота | 1380 | 23 | 0.71
Лето | Сабота | 1440 | 24 | 0.62
Лето | Недела | 0 | 0 | 0.6
Лето | Недела | 60 | 1 | 0.54
Лето | Недела | 120 | 2 | 0.47
Лето | Недела | 180 | 3 | 0.43
Лето | Недела | 240 | 4 | 0.42
Лето | Недела | 300 | 5 | 0.39
Лето | Недела | 360 | 6 | 0.38
Лето | Недела | 420 | 7 | 0.39
Лето | Недела | 480 | 8 | 0.41
Лето | Недела | 540 | 9 | 0.52
Лето | Недела | 600 | 10 | 0.62
Лето | Недела | 660 | 11 | 0.7
Лето | Недела | 720 | 12 | 0.74
Лето | Недела | 780 | 13 | 0.72
Лето | Недела | 840 | 14 | 0.63
Лето | Недела | 900 | 15 | 0.6
Лето | Недела | 960 | 16 | 0.55
Лето | Недела | 1020 | 17 | 0.52
Лето | Недела | 1080 | 18 | 0.54
Лето | Недела | 1140 | 19 | 0.57
Лето | Недела | 1200 | 20 | 0.62
Лето | Недела | 1260 | 21 | 0.69
Лето | Недела | 1320 | 22 | 0.75
Лето | Недела | 1380 | 23 | 0.7
Лето | Недела | 1440 | 24 | 0.61